## Sheet1
| Hinnapakkumuse vorm |  |  |  | andmed peab täitma pakkuja
| Seadme liik | Hinnapakkumusse kuulub | Ühik | Kogus | Maksumus, EUR, ilma KM-ta
1 | hankija tehnilisele kirjeldusele vastav seade | Seadme tarne, montaaž, koolitus, nõutud dokumentatsiooni esitamine, garantii ajal hooldustööde tegemine ning ilmnevate defektide kõrvaldamine | komplekt* | 1
KOKKU
* komplekti peab kuuluma kõik tehnilises kirjelduses seadme kohta määratletu
NB! Andmed peab täitma pakkuja
PAKKUJA POOLT PAKUTAVAKS TARNE TÄHTAJAKS ON (kuupäev):
PAKKUJA POOLT PAKUTAVA SEADME VASTAVUS HANKETINGIMUSTELE
NB! Andmed peab täitma pakkuja
| laborinõude pesumasin, milles on: |  |  |  | jah/ei
1 | Välimine korpus roostevabast terasest (AISI 304);
2 | Pesukamber ja -tiivikud AISI 316L roostevabast terasest;
3 | Pesukamber mahuga mitte vähem kui 140 l;
4 | Pesutemperatuur kuni +95°C;
5 | 2 veeühendust (külm vesi, destilleeritud vesi);
6 | Tööpinna alla paigaldatav hingedel täisuks;
7 | Tõhus klaasnõude puhastamine;
8 | Kaks sõltumatut täitmise ja pesemise taset;
9 | Kuuma õhuga sundkuivatussüsteem nii kambris kui ka läbi pihustite;
10 | Kasutajaliides (masina juhtimissüsteem) vene keeles;
11 | Eelseadistatud programmide olemasolu ja programmi redigeerimise võimalus;
12 | Eelseadistatud programmid, mida saab käivitada erinevateks pesudeks, režiimideks ja funktsioonideks ühe nupuvajutusega;
13 | Võimalus kasutajale luua ja redigeerida pesu- ja kuivatusprogramme;
14 | Survetõste pump destilleeritud veele, mis pumpaks destilleeritud vett nõudepesumasinasse põrandal asuvast koineinerist;
15 | Dosaator või seade vee pehmendamiseks mõeldud vahendite tarnimiseks;
16 | Doseerimispumbad pesu- ja neutraliseerimisvahendide jaoks;
17 | Müratase 60-70 dB;
18 | Kitsa kaelaga klaasnõude kuivatamise riiul lühikeste pihustitega (BHT riiul);
19 | Kitsa kaelaga klaasnõude kuivatamise riiul pikemate pihustitega koos tugedega nõude püsti hoidmiseks (20-40 pihustiga);
20 | HEPA filtreetud kuuma õhuga kuivatus kambris ja läbi pihustite. (kuivatussüsteem, mis lisaks kambri kuivatusele kuivatab kitsamaid nõusid seest poolt tänu läbi pihustite puhutava filtreeritud kuuma õhuga);
21 | Keemiliste lahuste kanistrite hoiustamiskamber;
Abiseadmed:
22 | ujuklülitiga konteiner pesuaine jaoks, mahuga 5-10 liitrit;
23 | ujuklülitiga konteiner neutraliseerimisaine jaoks, mahuga 5-10 liitrit;
24 | ujuklülitiga konteiner demineraliseeritud vee jaoks, mahuga kuni 20 liitrit;
25 | korv/pesurest/pesukäru pesemis- ja kuivatamisvahenditega nõude jaoks (BНТ kolvid, kitsakaelalised mõõtekolvid);
26 | korv/pesurest/pesukäru kõrgete pihustustornidega, pesu- ja kuivatustarvikute hoidikutega kõrge nõude vertikaalseks paigutamiseks (silindrid, pipetid);
27 | puhastusvahend ja neutraliseeriv vahend (maht 5–10 l);
28 | erineva suurusega varupihustid vähemalt 20-30 tk.
29 | 2-aastane garantii
30 | 2-aastase garantii jooksul iga-aastase hooldustööde koos kuluvmaterjalide (nt tihendid, toitetorud jmt) vahetusega teostamine
| Muu info: |  | NB! Andmed peab täitma pakkuja
pesumasina tootjaks (nimetus, päritlumaa) on:
pesumasina mudel või mark:
tootja kontaktid (web-aadress, muu kontakt)
NB! Andmed peab täitma pakkuja
jah/ei
Pakkuja kinnitab, et teostab 2-aastase garantiiaja jooksul kohustuslikus korras pesumasina hooldustöid koos garantiiaegsete kohustuslike kuluvmaterjalide vahetusega (nt. nt tihendid, toitetorud jmt) ning et vastav kulu sisaldub pakkumuse maksumuses.